## Resumen U RT
RESUMEN DE ACREDITACIÓN PARA CUMPLIMIENTO TÉRMICO, VENTILACIÓN, CONDENSACIÓN Y HERMETICIDAD SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS APLICADAS A PROYECTO
NORMATIVA PDA CUMPLIMIENTO TÉRMICO |  |  |  |  | PROYECTO Tipo de acreditación
ELEMENTO | POR CALCULO Transmitancia U: W/(m2K) |  | POR R100 |  | Ficha MINVU | Ficha EP | EETT/certificado/ calculo
| Exigido | PROYECTADO | Exigido | PROYECTADO
TECHO | 0.25 |  | 400
MURO Madera | 0.35 |  | 286
MURO F-60 | 0.35 |  | 286
PISO VENTILADO | 0.32 |  | 313
VENTANA | tablas |  | N/A | N/A
PUERTA | 1.7 | N/A | N/A | N/A
Sobrecimiento | N/A | N/A | 91 | 104
NORMATIVA % ventanas según U |  |  | PROYECTO
ELEMENTO | Exigido |  | PROYECTADO |  | Tipo de acreditación
| U | % | %
Ventanas N | ≤3,2 | 52%
Ventanas S | N/A | N/A | N/A
Ventanas O | N/A | N/A | N/A
Ventanas P | N/A | N/A | N/A
Ventanas Pond | N/A | N/A | N/A
NORMATIVA PDA VENTILACION |  |  | PROYECTO
ELEMENTO | Exigido |  | PROYECTADO |  | Tipo de acreditación
EXTRACTORES | uno por recinto húmedo
AIREADORES | NCH 3308/3309 |  |  |  | Ficha V1
CELOSIA | Área según calculo |  | de pasada |  | Ficha V1
NORMATIVA PDA CONDENSACION |  |  | PROYECTO
ELEMENTO | Exigido |  | INFORMA
TECHO | Sin Riesgo |  | Sin riesgo de Condensación
MURO fibro y YC | Sin Riesgo |  | Sin riesgo de Condensación
MURO cortafuego | Sin Riesgo |  | Sin riesgo de Condensación
PISO VENTILADO | Sin Riesgo |  | No apica
NORMATIVA PDA HERMETICIDAD |  |  | PROYECTO
ELEMENTO | Exigido |  | Ficha(S)/EETT |  |  | Ensayo
MURO | PARA LA VIVIENDA 4 ach a 50 Pa | [6 empty] | H8, H9, H10,H11
TECHO | [7 empty] | H7
PISO VENTILADO
VENTILACIÓN | [7 empty] | H6
ART. ELECTRICOS | [7 empty] | H12, H13
DUCTOS | [7 empty] | H6,H7
PUERTAS | 7 ach a 100 Pa | [6 empty] | H1,H3
VENTANAS | 7 ach a 100 Pa | [6 empty] | H2,H4
Firma Profesional
Aplicado: indicar valor consultado en proyecto según ficha tipo PDA o solución diseñada.
Ficha tipo: indicar n° de ficha tipo.
EETT: indicar la EETT diseñada / certificado/documento acredita calculo del elemento.

## Cálculos
Acreditación muros y cubierta
Según Manual de Aplicación Reglamentación Técnica, para una lana de vidrio genérica:
Tabiques ext.: Lana de vidrio densidad 12 Kg/m3 e=120mm R100=293>286 ok, cumple. | [5 empty] | R100 Tab. | 292.6829
Cubierta: Lana de vidrio densidad 12 Kg/m3 e=170mm R100= 415>400 ok, cumple. | [5 empty] | R100 Cub. | 414.6341
Sobrecimiento: Poliestireno Ex. densidad 20 Kg/m3 e=40mm R100= 104>91 ok, cumple. | [5 empty] | R100 sobrecim | 104.1667
Las áreas de vidrio se calculan descontando un marco de 5 cm en el perimetro y una zona central de marco de 5 cm en el centro.
Ventana | Cant. | ancho | alto | m2 | Avidrio | A marco | U | m2tot. | ml.tot | Orietación
V1 | 1 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 2.03 | 0.37 | 2.9 | 2.4 | 6.2 | N
| 1 | [6 empty] | 2.4 | 6.2
V1
| Altura interior | Ancho total interior | Superficie total int | SMV | SV real |  | %real
N | 2.35 | 2.28 | 5.358 | 2.7862 | 2.4 | ok | 44.79%

## Hoja1
EETT
Certificado
Cálculo
Sin riesgo de Condensación
No informa
No apica
| N | S | O | E | Pond
≤1,2 | 70% | 25% | 41% | 41% | 26%
≤1,6 | 67% | 23% | 40% | 40% | 24%
≤2 | 64% | 21% | 38% | 38% | 23%
≤2,4 | 61% | 18% | 36% | 36% | 21%
≤2,8 | 57% | 16% | 34% | 34% | 18%
≤3,2 | 52% | 13% | 31% | 31% | 16%
≤3,6 | 46% | 10% | 28% | 28% | 13%
≤4 | 39% | 5% | 24% | 24% | 10%
≤4,4 | 30% | 0% | 20% | 20% | 0%
≤5,8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A